Статья прокурора Обоянского района.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" обязанностью граждан, руководителей и работников организаций в области пожарной безопасности прежде всего является соблюдение требований пожарной безопасности, содержащихся в данном нормативно-правовом акте.

В ходе проверки объектов культуры, спорта, торгово-развлекательных комплексов и иных, относящихся к объектам с массовым пребыванием людей, с учетом нахождения одновременно 50 и более человек, согласно ст. 7 раздела 1 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением  Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390,  были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, в частности на дверях эвакуационных выходов отсутствовали запоры обеспечивающие возможность свободного открывания двери изнутри без ключа, руководители организаций не обеспечили наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей и др.

Так, при проверке  одного из торговых центров  были выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:  на 1-м этаже на путях эвакуации в коридоре размещен мусор и другие предметы; электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников; на 1-м этаже неисправна система противопожарной защиты (система оповещения);  пути эвакуации не в полном  объеме обеспечены знаками пожарной безопасности. В отношении директора торгового центра возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности.

А всего по результатам проверки,  возбуждены 14 дел об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности и внесены 14 представлений об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. Вышеназванные акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                  Н.В.Вагин